## Лист1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц |  | года
МУП "Чернушинские городские коммунальные электрические сети"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
51 | МУП ЧГКЭС | ВЛ | Ф.№126-10 кВ с РП№1, уч-кРП№1 до ТП№63,135,85,5 (ТП№3,4) | 10(10,5) | 15.22,2021.03.26 | 22.55,2021.03.26 | В | 7.55 |  |  | ВЛ |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 133 |  | 15.22,2021.03.26 №1 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 1004.15
54 | МУП ЧГКЭС | ВЛ | Ф.№27-10 кВ с ПС"Чернушка" | 10(10,5) | 9.35,2021.03.29 | 13.30,2021.03.29 | В | 3.916 |  |  | ВЛ |  |  | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 275 |  | 9.35,2021.03.29 №2 | 3.4.8 | 4.14 | 0 | 1076.9
79 | МУП ЧГКЭС | ВЛ | Ф.№2-10 кВ с ПС"Тяговая" | 10(10,5) | 15.00,2021.05.11 | 16.40,2021.05.11 | В | 1.666 |  |  | ВЛ |  |  | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 275 |  | 15.00,2021.05.11 №3 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 458.15
113 | МУП ЧГКЭС | ВЛ | Ф.№6-10 кВ с ПС"Чернушка" | 10(10,5) | 5.08,2021.07.02 | 10.08,2021.07.02 | В | 5 | 2 | 2 | ВЛ |  |  | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 400 |  | 5.08,2021.07.02 №4 | 3.4.12.3 | 4.13 | 0 | 2000
114 | МУП ЧГКЭС | ВЛ | Ф.№5-10 кВ с ПС"Чернушка" | 10(10,5) | 5.08,2021.07.02 | 13.08,2021.07.02 | В | 8 | 2 | 2 | ВЛ |  |  | 215 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 250 |  | 5.08,2021.07.02 №5 | 3.4.12.3 | 4.13 | 0 | 2000
115 | МУП ЧГКЭС | ВЛ | Ф.№27-10 кВ с ПС"Чернушка" | 10(10,5) | 5.23,2021.07.02 | 9.55,2021.07.02 | В | 4.533 | 2 | 2 | ВЛ |  |  | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 480 |  | 5.23,2021.07.02 №6 | 3.4.12.3 | 4.13 | 0 | 2175.84
123 | МУП ЧГКЭС | КЛ | Ф.№29-10 кВ с ПС"Чернушка"(ТП№108,9,10,16,17,537,51) | 10(10,5) | 19.40,2021.07.20 | 20.40,2021.07.20 | В | 1 | 2 | 2 | ВЛ |  |  | 373 | 0 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 373 | 0 | 723 |  | 19.40,2021.07.20 №7 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 723