Сведения о балансе электрической энергии и мощности

| Показатель | РСК | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск э/э в сеть (ГБП) по физическому балансу тыс.кВтч |  | 1 384 659,434 | 1 203 633,673 | 179 488,818 | 1 536,943 | 0,000 |
| Отпуск э/э из сети (ГБП) по физическому балансу, тыс. кВтч |  | 1 342 119,240 | 1 073 532,141 | 154 305,602 | 57 441,483 | 56 840,014 |
| Потери э/э, возникшие в сетях ПКГУП «КЭС» (абсолютные) тыс.кВтч |  | 42 192,051 | 34 480,902 | 7127,441 | 583,708 |  |
| Потери э/э, возникшие в сетях ПКГУП «КЭС» (относительные) % |  | 3,047 |  |  |  |  |
| Объём переданной э/э по договорам об оказании услуг по передаче («котловой» полезный отпуск), тыс.кВтч |  | 1 342 119,240 | 1 073 532,141 | 154 305,602 | 57 441,483 | 56 840,014 |
| Объём заявленной мощности по договорам об оказании услуг по передаче («котловой» полезный отпуск)МВт |  | 167,895 |  |  |  |  |

Информация об уровне нормативных потерь электроэнергии на текущий период с указанием источника опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь

| Затраты сетевой организации на покупку потерь в собственных сетях, тыс. руб. (с НДС) | 142 312,77 |
| --- | --- |
| Уровень нормативных потерь электроэнергии, % | 12,39 |
| Источник опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь | Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 26.12.2019 № 36-э https://regportal-tariff.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=7&guid=9ce1086b-ca65-b5df-e053-8d78a8c0cc40&regcode=RU.2.59 |
| Перечень мероприятий по снижению размеров потерь в сетях, а также о сроках их исполнения и источниках финансирования | «Инвестиционная программа ПКГУП «КЭС» на 2022 - 2024 годы», скорректирована и утверждена Приказом Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края №46-02-41-31 от 31.10.2022 |
| Потери электроэнергии в собственных сетях (тыс. кВтч) | 42 192,051 |
| Размер фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию | 0,000 |